## Лист1
Сведения о заказчике
Наименование организации
Контактное лицо, должность
Контактный телефон
E-mail
Параметры питающей сети
Номинальное напряжение сети |  | 6 кВ | 10 кВ | 24 кВ
Ток трехфазного короткого замыкания, кА
РУВН
Номинальный ток сборных шин | До 630 А |  | Более 630 А
Производитель | SIEMENS |  | ABB |  | Schneider Electric |  | КСО | Другое
Тип оборудования | Элегазовый |  | Вакуумный |  | Воздушный
Тип и количесвто ячеек | Рубильник + предохранитель |  | Разъед. нагрузки |  | Авт. выключатель
Секционирование | Да |  | Нет
Наличие АВР | Да |  | Нет
назначение ячейки |  | Ввод 1 | Ввод 2 | трансформаторная 1 | трансформаторная 2 | Секционная 1 | Секционная 2
Тип ячейки
Коммутационная аппаратура (производитель, серия или артикул) | Авт. выключатель
Рубильник + предохранитель
Разъединитель нагрузки
Конструктив (стационарный, втычной, выкатной)
Моторпривод
Независимый расцепитель
Учет электроэнергии
Тип счетчика
Тип и номинал трансформатора тока
Тип защиты
ОПН (ограничитель перенапряжения)
РУНН
Номинальный ток (А )и материал сборных шин |  | А | Cu |  |  | Al
Ввод | Рубильник + предохранитель |  | Разъед. нагрузки |  | Авт. выключатель
Отходящие линии тип и кол-во | Рубильник + предохранитель |  | Разъед. нагрузки |  | Авт. выключатель
Секционирование | 1 |  | 2А | 2В | 3А | 3В | 4А | 4В
Система заземления | TN-C |  | TN-S |  | TN-S-C
Наличие АВР | Да |  | Нет
Кол-во фидеров (с учетом резервных)
Номинальный ток вводных аппаратов
Степень защиты, IP
назначение линий |  | Ввод 1 | Ввод 2
Расчетные токи отходящих линий, А
Коммутационная аппаратура (производитель, серия или артикул) | Авт. выключатель
Рубильник + предохранитель
Разъединитель нагрузки
Конструктив (стационарный, втычной, выкатной)
Моторпривод
Независимый расцепитель
Класс точности тр-ра (учет или измерение)
Номинал тр-ра тока
Учет на отходящих линиях
Тип счетчика
Амперметр
Вольтметр
Ввод кабеля (сверху, снизу)
Силовой трансформатор
Тип трансформатора |  | Сухой | Масляный
Мощность силового трансформатора, кВа
Схема и группа соединений обмоток
Общие сведения о БКТП
Высота над уровнем моря |  | до 1000 м | более 1000 м
Тип здания | Бетонный блок |  | Сендвич
Тип компоновки | Выделенная абонентская часть |  |  | Совмещенные РУВН и РУНН
Тип подстанции |  | Тупиковая | Проходная
Цвет подстанции |  | Стандарт | Другое
Цвет металлоизделий (двери, ворота, решетки) |  | Стандарт | Другое
ЩСН+ЯТП |  | Да, Кол-во | Нет
Уличное освещение |  | Да | Нет
Принудительная вентиляция |  | РУНН | РУВН |  | Трансформаторный отсек
Кондиционирование |  | РУНН | РУВН |  | Трансформаторный отсек
Пожарная сигнализация |  | Да | Нет
Охранная сигнализация |  | Да | Нет
Ввод кабеля | Сверху |  | Снизу
Сейсмичность
Климатическое исполнение
Расположение блоков